VEGA CROSS

Технические характеристики

| Диапазон работы | до 20 метров |
| --- | --- |
| Диапазон работы с приемником | более 50 метров |
| Точность построения линии | ±2 мм / 10 м |
| Диапазон самовыравнивания | 4°±0.5° |
| Угол развертки | Более 120° |
| Защита | IP54 |
| Тип лазера | 635 нм, класс II |
| Элементы питания | 3 AA x 1.5 В |
| Крепление на штатив | 1/4", 5/8" |
| Рабочая температура | от -10 °C до + 45 °C |
| Температура хранения | от -20 °C до + 60 °C |
| Размеры и вес | Высота: 119 мм Ширина: 62 мм Глубина: 95 мм Вес: 300 г |

## Комплектация

- Лазерный нивелир

- Комплект батарей

- Мишень

- Универсальное магнитное крепление

- Чехол

- Инструкция на русском языке