VEGA COMPACT

Технические характеристики

| Диапазон работы | 10 метров |
| --- | --- |
| Диапазон работы с приемником | более 50 метров |
| Точность построения линии | ±1 мм / 5 м |
| Диапазон самовыравнивания | 4°±0.5° |
| Угол развертки | Более 100° |
| Тип лазера | 635 нм, класс II |
| Элементы питания | 2 AA x 1.5 В |
| Крепление на штатив | 1/4", 5/8" |
| Рабочая температура | от -10 °C до + 50 °C |
| Температура хранения | от -20 °C до + 60 °C |
| Размеры и вес | Высота: 82 мм Ширина: 57 мм Глубина: 89.5 мм Вес: 360 г |

## Комплектация

- Лазерный нивелир

- Комплект батарей

- Универсальное магнитное крепление

- Чехол

- Инструкция на русском языке