VEGA TOTAL

Технические характеристики

| Диапазон работы | более 20 метров |
| --- | --- |
| Диапазон работы с приемником | более 50 метров |
| Точность построения линии | ±1 мм / 5 м |
| Диапазон самовыравнивания | 3°±0.5° |
| Компенсатор | Маятниковый |
| Угол развертки По горизонтали По вертикали | 360° более 250° |
| Тип лазера | 635 нм, класс II |
| Элементы питания | 3 AA x 1.5 В |
| Крепление на штатив | 5/8" |
| Рабочая температура | от -10 °C до + 50 °C |
| Температура хранения | от -20 °C до + 60 °C |
| Размеры и вес | Высота: 190 мм Ширина: 94 мм Глубина: 94 мм Вес: 1600 г |

## Комплектация Total

- Лазерный нивелир

- Комплект батарей

- Мишень

- Лазерные очки

- Чехол для переноски

- Инструкция на русском языке

## Комплектация Total Set

- Лазерный нивелир

- Комплект батарей

- Мишень

- Переходник 1

- Переходник 2

- Лазерные очки

- Кейс для переноски

- Штатив для нивелира

- Инструкция на русском языке